문서번호	시설관리과-2352
결재일자	2019.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
노상범		권승계	01/31 김기상
협조

1월 퇴수내역

2019. 1

퇴 수 량 내 역
2019년 1월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
1.4	사당동 160-58	100	4.0	50	85	관청소
1.7	상도동 202-153	100	5.3	150	292	관청소
1.7	대방동 381-46	200	4.4	30	106	관청소
1.8	상도동 401-1	100	4.1	60	103	관청소
1.8	상도동 441-1	100	3.3	40	31	관청소
1.10	대방동 501-1	300	1.5	50	233	관청소
1.15	대방동 391-249	100	5.5	40	79	관청소
1.15	대방동 391-193	80	5.5	50	63	관청소
1.17	대방동 379-27	300	2.5	60	721	관청소
1.17	대방동 391-263	100	6.0	60	124	관청소
1.17	대방동 391-281	100	2.4	50	65	관청소
1.17	대방동 391-522	100	2.9	60	43	관청소
1.17	대방동 391-510	100	2.9	50	72	관청소
1.17	대방동 335-55	100	4.1	50	86	관청소
1.18	대방동 346-19	100	3.1	30	22	관청소
1.21	상도동 281-1	100	3.5	40	63	관청소
1.21	상도동 302-38	150	4.4	40	80	관청소
1.21	상도동 299-128	100	6.5	30	65	관청소
1.24	상도동 204-87	100	4.3	40	70	관청소
1.24	상도동 202-85	100	5.4	50	98	관청소
1.24	상도동 201-28	100	4.8	40	74	관청소
1.25	상도동 214-412	100	5.6	30	60	관청소
1.25	상도동 214-80	100	5.4	80	157	관청소
1.25	상도동 214-200	100	5.0	40	76	관청소
1.28	상도동 259-95	100	3.8	40	33	관청소
계				1,260	2,901

끝.