＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/30)

2019.01.30.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-01-30-(수) (A)		367,113	100,793	137,346	23,752	6,528	98,694
2019-01-29-(화) (B)		382,764	101,262	149,047	23,449	6,572	102,434
전년도	2018-01-30-(화) (C)	417,346	101,823	149,273	36,592	15,438	114,220
01-30(수)	전일대비(A-B)	-15,651	-469	-11,701	303	-44	-3,740
차이량	전년대비(A-C)	-50,233	-1,030	-11,927	-12,840	-8,910	-15,526
2018년 평균		384,399	96,501	146,789	22,963	12,806	105,339
2018년 01월 평균		378,747	94,941	141,266	23,182	14,732	104,625
2019.01.01~금일 평균		364,394	95,411	143,073	23,856	4,777	97,278

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(01월30일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(01월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	01/31 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-2352	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개