		중부수도사업소
CU********1*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	007163348	고객접수번호	0912019006093
수용가명	*******	*****	***********
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	******	******************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
세대수	6	기물번호	*********86
현장방문일시	10시50분	현장출동자	위경진.이동연
처리일시	2019년01월31일	누수여부	Yes
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수있음 탐지불가(주차장쪽누수가 있어 수리 안내함)

끝.

주무관							위경진				현장민원팀장					김기돈					현장민원과장					01/31 代김기돈
협조자
시행			현장민원과-1946										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가208-1)																/
전화		02-3146-2351							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)