문서번호	행정운영과-1267
결재일자	2019.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		박희복	01/31 이상국
협 조
	주무관			나동안
	주무관			이인호

2019년도

설날 연휴 대비 청사 안전점검 결과 보고

2019. 1.   .

경 영 관 리 부

(행정운영과)

2019년도

설날 연휴 대비 청사 안전점검 결과 보고

’19년도 설날 연휴에 대비하여 청사 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 점검결과 및 조치사항 등을 보고 드림.

Ⅰ		추진현황

관련 근거

❍ ’19년 설날 대비 상수도분야 대책(기획예산과–751, 2019.1.21.)

❍ 연휴 대비 시설물의 사전 안전점검을 실시 안전사고 예방

안전점검 개요

❍ 대    상 : 본부 청사 및 부속시설물

❍ 기    간 : 2019. 1.24.~1.30.

❍ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

❍ 점검방법 : 내·외부 인력으로 합동 점검반을 구성

- 분야별 자체인력 및 외부 인력(도시가스사)을 활용 점검표에 의거 점검

❍ 분야별 점검반 구성(5조 -****

점검분야	점 검 자	비 고
토목․건축	*************	구조물 및 옹벽
기계시설	********
전기시설	********	전기안전관리자
도시가스 분야	*******************	가스안전관리자
소방시설 분야	*************

Ⅱ		점검 결과 및 조치

분야별 점검결과

구분	점검현장	주요 점검내용	점검결과
건축 토목		- 청사 건축물(구조, 옥상) - 축대, 담장 등 구조물 - 외부 지반침하 등 구조부	특이사항 없음
기계		기관실 냉온수기 및 보일러 외부 냉난방기류 시설 승강기 등 기타 기계설비류	특이사항 없음
전기		전기실 수배전 설비 비상발전기 가동여부 각종 분전반 및 기타전기설비	특이사항 없음
가스		가스 정압기실 기기류 가스설비 가스누출검사 식당의 가스사용 설비 점검	특이사항 없음
소방		소화설비, 경보설비류 작동 피난설비의 기기상태 점검 방화문(셔터),유도등 점검	특이사항 없음

기타 조치사항

❍ 시설안전부 출입문 힌지 교체수리

❍ 도시가스 정압기실내 밸브장치 고정 수리조치

Ⅲ		향후계획

결과 제출 : 기획예산과 제출

고사목 및 전도 위험이 있는 나무 절단작업 : 2019. 3월 중

❍ 청사앞 정원내 미관을 저해하는 고사목(소나무-1주)과 고압선(22.9kV)옆 전도 위험이 있는 은행나무 절단작업

❍ 기대효과 : 정원내 미관개선 및 정전발생 등 안전사고 예방

따로 붙임 : 1. 2019년도 설 연휴 대비 청사 안전점검(사진)

2. 특정사용시설(가스) 점검사진 1부.  끝.