	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2019년 1월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 예방과-626(2019. 1. 15.)호 『2019년 보이는 소화기 유지관리 대상지 변경에 따른 관리계획(알림)』

○ 삼각산119안전센터-197(2019. 1. 17.)호 『2019년 보이는 소화기 자체 유지관리 · 점검계획 보고』

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2019년 1월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간 : 2018. 12월 중(주 1회 이상 현장확인)

나. 점검수량 : 100개 대상 274개

다. 결    과

1) 양호 : 92개소

2) 불량 : 6개소(압력부족1, 케이스불량 등) [붙임참조]

3) 정비불가 : 2개소 4개(주택 공사로 분실 2개, 회수 2개)

붙임 : 1. 보이는 소화기 유지관리 대상 현황 및 점검결과(2019. 1월) 1부.

2. 소방출동(활동) 기록부[보이는 소화기 확인점검 활동 서명부] 각 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	현승규		1팀장	김광옥		119안전센터장	01/31 박충근
협조자
시행	삼각산119안전센터-451	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송		/	rain0813@seoul.go.kr	/	부분공개(6)