“소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	대림119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 알림(신길12 재개발 지역)

1. 재난관리과-796(2019.2.01.)호『소방용수시설(신길12재개발 지역)설치 완료 검수 요청서 접수      보고』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 영등포소방서에서 관리하고 있는 소방용수시설 이설공사가 완료됨에       따라 현장 확인 및 검수를 알리니 대림119안전센터장은 검수를 확인하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상: 지하식소화전 10개소 및 분리형 비상소화장치 1개소

순 번	소방용수시설 번호	형 식	이 설 위 치	비 고
1	764607	지하식	***************	이 설
2	764610	지하식	*******************	이 설
3	764541	지하식	**********************	이 설
4	764542	지하식	************************	이 설
5	764543	지하식	***********************	이 설
6	764573	지하식	********************	이 설
7	764575	지하식	********************	이 설
8	764576	지하식	******************	이 설
9	764578	지하식	*********************	이 설
10	764527	지하식	********************	이 설
11	비소 6호	분리형	***********************	이 설

나. 내   용: 신길12지역 주택 재개발 사업에 따른 소방용수시설 이전 설치

다. 현장 확인 사항: 소방용수시설 정상 작동 유무 등

3. 행정사항

가. 대림119안전센터장은 출수 여부등을 확인하고, 2019.2.12.(화)까지 소방안         전지도상 위치정보를 정확히 등록 및 119행정정보 시스템을 현행화(기존 소방          용수번호 및 비상소화장치번호 사용)하여,

나. 관리카드(용량초과시 메일 제출) 및 결과보고서식[붙임2]을 제출 하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 소방용수시설 관리카드 출력방법 1부.

2. 검수 결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서 각 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	02/01 김대선
협조자
시행	재난관리과-803	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)