문서번호	기전과-622
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		02/01 임태수
협 조

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(서초구 서초동 1748-6 아크로비스타 앞 지역난방공사중 교통신호기 설치공사-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

남부도로사업소

(기 전 과)

·

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(서초구 서초동 1748-6 아크로비스타 앞 지역난방공사중 교통신호기 설치공사-신호)

“서초구 서초동 1748-6 아크로비스타 앞 지역난방공사중 교통신호기 설치” 원인자

공사 승인요청 사항에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 원 인 자 : 한국지역난방공사,강남지사열수송시설부-160(2019.1.30)호

○ 규제심의 : “심의대상 아님”

- 매설된 난방배관 공사에 따른 차량신호지주 임시이전 후 재설치 공사임

○ 감 리 사 : ㈜태영알앤디, 태영 2019-07(2019.1.31)호와 관련임

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 서초구 서초동 1748-6 아크로비스타 앞 지역난방공사중 교통신호기 설치

2. 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2019.4.31.

3. 위    치 : 서초구 서초동 1748-6 아크로비스타 앞

4. 원 인 자 : 한국지역난방공사 강남지시 대표자 김경원

5. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	시 공	감 리	공 사 개 요
신호기	㈜건영이앤씨	㈜건영이앤씨	㈜태영알앤디	교통신호기 이설 – 1식

Ⅲ		검토내용

□ 제출서류 검토

구 분		검 토 사 항	검토결과
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조	-
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계 계약서 첨부	적정
신호기	설계	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자 (최근10년간 5천만원이상(누적합계액) 보유한 업체)	적정
	감리	엔진니어링진흥법에 의거 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자	적정
	시공	전기공사업면허 소지자	적정

□ 설계도서 검토

- 책임감리원의 설계도서 및 기자재등의 검토결과 이상없다고 판단됨

Ⅳ		조치의견

책임감리원의 착공서류 검토결과 경찰청 규제사항, 설계도서 등에 적합하다고 판단함에 아래와 같은 조건으로 승인처리 하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저.

2. 현재 설치된 차량지주가 흑관으로서 금회 이설공사시 디자인지주로 교체할 것.

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

붙 임 : 승인요청 서류(책임감리원 검토의견서 포함) 1부.  끝.