투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 순환수 펌프 구매 및 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0150호(2019.1.29.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 순환수 펌프 구매 및 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 순환수 펌프 구매 및 교체

2) 요청사유 : 순환수 펌프 고장(과부하)으로 철거 및 신품 설치 필요

3) 수리대상 : 순환수 펌프(22㎾×4P×380V 2.33㎥/min) 1대 교체

4) 소요금액 : *********************

5) 지출방법 : 소액 영수증 처리

나. 검토결과 : 승인(시설물 가동중단 예방을 위해 펌프 구매·교체 필요)

※ 당부사항 : 교체 시 안전조치 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/01 최영효
협조자
시행	운영과-840	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)