“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	성동소방서
수신	소방시설업,소방관리업 대표이사 귀하
(경유)
제목	비상방송설비 성능개선 사항 안내

1.  평소 소방행정발전에 적극 협조해 주셔서 감사드립니다.

2. 소방시설법 시행령 별표5의 비상방송설비 설치대상 중 비상방송설비의 화재안전기준 제5조 제1호에 따라 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 하여야 하나

일부 특정소방대상물에 단락이 될 경우 비상방송이 정상 작동되지 않는 경우가 있어 성능개선하고자 아래와 같이 요청 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 내 용

- 하자보수 신청시: “소방시설공사업법”에 따른 적극처리

- 설계,공사,감리시: “비상방송설비의 화재안전기준 제5조”에 따른 적법한 처리

- 자체점검시 : “비상방송설비의 단락 및 단선” 여부의 확인 등

나. 안내사항

- 비상방송설비 성능개선 방안 참고자료는 성동소방서 홈페이지에 비상방송설비

성능개선 참고자료 게시(https://fire.seoul.go.kr/seongdong/)

붙임  1. 비상방송설비 성능개선 안내문 1부.

2. 소방시설업 및 소방시설관리업 안내문 발송대상(95개소) 1부.  끝.

	성동소방서장
담당자	김수경		위험물안전팀장	윤대중		예방과장	02/01 탁용립
협조자
시행	예방과-1557	(		)	접수		(		)
우	04765	성동구 살곶이길 331 성동소방서 3층 사무실	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1692	/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)