고장발생 보고서(난방온도조절기)
문서번호	현장대응단-732	결재	★담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			안정은	조택환	02/01 장해욱
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	난방온도 조절기	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	∙2019. 1. 31. (목)	장 소		현장대응단 구급(남자) 대기실
조 치 사 항	∙ 난방온도 조절기 고장으로 난방이 안됨
원인 및 상태	∙ 난방온도 조절기 판넬고장으로 온도조절이 불가능함.
담당자 의견	∙ ㈜태일전기 업체에서 난방온도 조절기 판넬을 교체 사용요망
그 밖의 사항
고장발생 내역
고장(점검)일자	고 장 내 역		담당자		비 고
2018.12.14.	난방온도 조절기 고장		김판수		대기실 내 2개 중 1개
위 고장상태를 완료하였습니다. 2019년 2월 1일 담당자 계급 소방교 성명 안정은 노원소방서장 귀하