		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033935398	고객접수번호	0962019007002
수용가명	***	민원신청일	2019.01.30.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2002.12.28.	기물번호	b1800044628
현장방문일시	03시 10분	현장출동자	김동하
입회자	***	수용가와의관계	사용자
급수불편유형	소출수	수압/관종	1.8kg/cm² /
처리결과	현장조사결과 해당지역은 수압이 1.8kg/cm² 로 5층까지 못올라가 민원인에게 가압설치를 안내함.

끝.

주무관							김동하				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					02/01 김홍준
협조자
시행			시설관리과-2156										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-3785							/전송			02-3146-3739					/														/	부분공개(6)