문서번호	서남권사업과-1000
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	02/01 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고 (2019-제3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2019-제3차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2019. 1. 29(화) ~ 2019. 1. 31(목)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 류재은(시건축 대표), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 2건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D17-9블럭	799㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상7층 (6,284.61㎡)
산업지원용지 DS17-5블럭	1,061㎡	근린생활시설	- 지하4층/지상5층 (4,827.29㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D17-9블럭	-지하주차장으로 내려가는 램프의 경사가 최소 기준인 1:6을 만족하지 못하니 재검토하기 바람 -40쪽의 조경계획도관련 만남과 휴식을 위한 정원에 계획된 마주보는 플랜트 는 마주 앉을 때 공간이 협소하여 불편하므로 검토하기 바람 등
산업지원용지 D17-5블럭	-지상1층에서 지하1층으로 내려가는 램프상부의 헤드룸을 확보하기 위하여 정원을 들어 올렸는데 그 올린 놀이가 1m이상이 되어서 건폐율 규정에 저촉되므로 재검토하기 바람 -사업지 1층 북쪽 녹지는 인접건축물에 의해 발생되는 음영으로 그늘에서도 잘 자랄 수 있는 수종이어야 하므로 검토하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.