문서번호	현장대응단-897
결재일자	2019.2.3.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘2팀장	현장대응단장			결재
허남희	김희성	02/03 정재환
협 조

안전관리 검토·평가서 [성북구 장위로44길 68(장위동 62-7)  재개발 공가]

평가 번호	지휘팀-		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 김희성
평가 일시	19. 01. 27.					팀 원	지휘2팀 전원5명
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
성북구 장위로44길 68(폐가)	기계적	- 특이사항 없음
	물 질 ․ 환경적	- 장위재개발 4구역 폐가에서 화재가 발생되어 건물 외부로 농연과 불꽃이 분출한 상태로서 초동조치 실패시 연소확대 발생 우려 현저함. - 화재발생장소가 재개발폐가여서 인명피해의 우려는 적었으나 인근 다른 주택으로 연소할 위험성이 있었음		대원 개인장비 착용철저 및 화점 집중방수 내부 진입전 개인 안전확보 지시	- 폐가 주변 화기사용을 철저히 차단하여 화재발생을 원천적으로 차단 및 관리자교육을 통하여초기대응의 중요성 홍보 하고 안전사고 방지 생활화 강조	진압대장 담당자 안전담당 안전책임자	○
	인 적	화재현장 진입구가 협소하여 대원들간 안전사고 우려있음		1개대씩 교대로 진입	- 소방전술훈련 철저 및 동료의 위험요인 수시 확인 실시	지휘팀장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	- 폐가 관리자 초기 화재진압 실패시 급속한 연소확대로 주변 주택으로 연소되어 인명피해 발생의 위험이 높음. 이에 대한 관리자 인식 부족		관리자 안전교육 실시	- 2차 재난피해 방지 및 인근 지역으로 연소확대 등 화재확산피해 방지에 관련 현장 안전교육 실시함	출동대현장 지휘자 (안전책임자)	○