책임대상 방문지도 결과 보고서

부분공개(6)		결재	★센터장	예방과장
신트리119안전센터-442
□ 일 시 : 2019년 2월 7일			박노호	02/07 강경철
□ 대상명 : 열방교회 건축공사장
□ 책임관 : 소방경 박노호
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	해당없음			인명피해 유발요인 발 생치 않도록 관계자 지 도
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	각층 소화기비치됨 소방 시설 확인한바 양호함			소화기는 눈에 띄는 곳 에 분산비치도록 지도
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급 시설 용접용단 작업시 119신고후 작업도록 지도함			용접 용단작업시 사전 신고및 안전작업도록 지도
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	임시소방시설 확인			간이 옥외소화전등 임 시소방시설 상시사용 가능도록 지도
○소방통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로확보등 소방활동상 장애요인 확인			유사시 대비 공사장 주 변 상시 소방통로 확보 도록 지도
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	안전관리 적정여부 확인 (관계자 안병윤외 8명)불조심홍보교육 실시함			관계자에게 안전관리 철저도록 지도 대피요 령 및 119신고요령교육