문서번호	설비부-1623
결재일자	2019.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양우창		오삼록	02/07 임정규
협조	민자사업팀장		조용상
	토목총괄과장		代오열상

- 서부간선지하도로 ․ 서울제물포터널 민간투자사업 -

공기정화시설 검증 제2차 시험 대상 업체 선정계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

도시기반시설본부

(설비부)

- 서부간선지하도로 ․ 서울제물포터널 민간투자사업 -

공기정화시설 검증 제2차 시험 대상 업체 선정계획

공기정화시설 성능검증 제2차 시험 참여 신청업체를 대상으로 선정평가위원을 구성하여 제2차 시험 대상업체를 선정하고자 함.

1		모집내용

□ 개요

○ 모집근거 : 서울특별시 공고 제2019-241호(市 - 고시/공고 1.24 등록)

○ 모집기간 : 2019.1.24 ~ 2019.1.30(7일간)

○ 모집대상

- 분진제거시설 : 제거효율 90%이상 공인시험기관 인증을 득한 제조 또는 납품업체          -  유해가스제거시설 : 제거효율 80%이상 공인시험기관 인증을 득한 제조 또는 납품업체

○ 시험방법 : 단위셀 시험

- 분진(PM-10, PM-2.5) 제거효율, 풍속, 압력손실 등 기타 필요한 사항 측정

- 유해가스(NOX, CO) 제거효율, 풍속, 압력손실 등 기타 필요한 사항 측정

□ 결과

○ 분진제거시험 : 총 8개 업체(전기집진기 5개사, 제진필터류 3개사)

○ 유해가스제거시험 : 총 7개 업체(전기집진기 4개사, 제진필터류 3개사)

연번	업체명	신청인	시험 구분		시스템
			분진제거	유해가스제거
1	에스텍이앤지(주)	***	○	○	제진필터
2	㈜삼원이앤비 (파나소닉)	***	○		전기집진기
3	㈜경일 (후지)	***	○	○	전기집진기
4	㈜세일에프에이	***	○	○	여과식필터(백필터)
5	㈜리박산업기계	***	○	○	제진필터
6	㈜리트코	***	○	○	전기집진기
7	KC코트렐(주)	***	○	○	전기집진기
8	㈜조인시스템 (후지)	***	○	○	전기집진기

2		제2차시험 대상업체 선정계획

□ 일시 : ‘19.2.11. 14시

□ 장소 : 도시기반시설본부 14층 회의실

□ 선정평가위원 : *********************************

□ 평가대상업체 : 참여신청업체 8개사 대표이사 또는 총괄책임자

□ 평가방법 : 서류 및 대면 심사

□ 평가내용

○ 참여신청업체 자료 검토

- 공인시험기관성적서 적합 여부(분진제거효율 90%이상, 유해가스제거효율 80%이상)

- 자체(공장/현장) 시험성적서 반영 여부

○ 비대위 건의사항 검토

- 동일 제조사(후지) 제품에 대해 1개 업체만 성능시험 참여 여부

- 1차시험(6개업체)에 참여한 업체만 2차시험 기회 부여 여부

[예, 1개 제조사(파나소닉) 국내 계약자 변경(퓨얼텍케이씨 → 삼원이앤비)]

- 국내 계약자 변경시 A/S 적합 여부

○ 평가위원 추가 제시 의견

3		행정사항

□ 평가위원 수당지급 : 300천원 (=100천원 × 3인)

○ 도로계획과 예산 재배정 요청

4		향후계획

□ ‘19.2.13~14 : 시험장소 방문 (市, 공인시험기관, 시험대상 업체)

□ ‘19.3월 중 : 공기정화시설 성능검증 제2차 시험 완료

붙임 : 분진제거/유해가스제거시험 신청업체 평가표 각1부  끝.