＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/01~02/03)

2019.02.01.(금)~02.03.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-01-(금) (A)		365,300	95,256	144,509	19,119	8,535	97,881
2019-02-02-(토) (B)		341,291	88,917	136,072	22,813	6,605	86,884
2019-02-03-(일) (C)		300,320	79,498	117,340	22,310	3,321	77,851
2019-01-31-(목) (D)		365,498	98,775	141,473	18,663	6,075	100,512
전년도	2018-02-01- (목) (E)	419,230	102,979	163,905	19,531	15,271	117,544
	2018-02-02- (금) (F)	414,782	100,926	159,925	22,569	16,783	114,579
	2018-02-03- (토) (G)	349,059	93,307	123,312	17,950	14,072	100,418
02-01(금)	전일대비(A-D)	-198	-3,519	3,036	456	2,460	-2,631
차이량	전년대비(A-E)	-53,930	-7,723	-19,396	-412	-6,736	-19,663
02-02(토)	전일대비(B-A)	-24,009	-6,339	-8,437	3,694	-1,930	-10,997
차이량	전년대비(B-F)	-73,491	-12,009	-23,853	244	-10,178	-27,695
02-03(일)	전일대비(C-B)	-40,971	-9,419	-18,732	-503	-3,284	-9,033
차이량	전년대비(C-G)	-48,739	-13,809	-5,972	4,360	-10,751	-22,567
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		335,637	87,890	132,640	21,414	6,154	87,539

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02.01~02.03) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/08 代이진우
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-2694	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개