문서번호	기반시설과-309
결재일자	2019.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
정창수		02/08 라철흠
협조
	주무관		정상범

『한강 보행육교 외 시설물』

전수조사 점검결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

한강사업본부

(시  설  부)

『한강 보행육교 외 시설물』

전수조사 점검결과 보고서

□ 점검개요

○ 점검일 : 2019. 1. 2. ~ 1. 30

○ 점검자 : 정창수, 정상범

○ 점검 시설물 : 당산동 샛강 보행육교 외 18개 시설물

□ 점검결과

연번	시설명	손상위치	점검내용 및 손상규모	조치계획
1	당산동 샛강 보행육교	보행로	보행데크 준공 후 2년 이상 유지관리 안되어 데크 손상우려 오일스테인 도포 필요면적778.4㎡ 난간 볼트 조임 필요	2019년 조치예정
2	당산역 연결보행육교	보행료	보행데크 현재는 양호함	2020년 오일스테인 도포 필요
3	가양구름다리육교	보행로	보행데크 유지관리 안되어 데크 손상우려 오일스테인 도포 필요면적421㎡	2019년 조치예정
4	양화계단 1	철계단	철재계단 부식심함 철재계단 도색 필요면적 100㎡	2019년 조치예정
5	양화계단 2	철계단	철재계단 부식심함 철재계단 도색 필요면적 100㎡	2019년 조치예정
6	선유도 경사로	보행로	합성데크 1,2번 교체 필요 합성데크 교체(150㎡)	2019년 조치예정

붙 임 : 점검결과 사진대지 1부.  끝.