투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 수관식 보일러 청관제 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0155호(2019.2.1.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 수관식 보일러 청관제 구매 승인”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 수관식 보일러 청관제 구매

2) 요청사유 : 슬러지 분산, 배관 내 스케일 및 부식방지에 필요한 청관제 구매

3) 구매품목 : 청관제 1,500㎏(6개월분)

4) 구매금액 : *********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러 효율 증대를 위한 청관제 구매 및 일정량 확보 필요)

※ 당부사항 : 물품 검수, 재고 및 보관관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/08 代이도훈
협조자
시행	운영과-925	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)