“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	하남감일지구 오수차집관로 설치 관련 협의 의견 알림

1. 물재생시설과-11440(2018.8.21.)호 및 서울하남감일단지사업부-344(2019.1.29.)호와 관련입니다.

2. 하남감일지구에서 발생되는 오수처리를 위한 차집관로 설치 관련 협의 의견을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 서울시 위탁공사 시행요청 관련

- 본 차집관로 설치공사는 하남시 사업지구에서 발생되는 오수를 처리하기 위한 공사로 사업주체인 귀 공사에서 직접 추진해야 할 사안으로 우리시에서 수용하기 어려움

나. 사업비 분담 관련

- 우리시 차집관로 성능개선 사업은 1.5Q 미만은 2026년까지, 1.5Q~3Q는 2027년 이후로 계획하고 있으며, 성내천 일부 용량 부족구간은 우리시 재정 여건상 귀 공사의 사업시기 이전에 시행하기가 어려움

- 성내천 용량 부족구간이 일부 존재하나 귀 공사에서 추진하는 사업으로 발생되는 오수가 성내천 차집관로 전반에 걸쳐 통수능 부족현상을 가중 하는 직접적인 원인이 되므로 원인자가 전액 부담하여 시행하여야 함

3. 아울러, 우리시 의견 수용 및 협의 완료 후 하남시에서 시공예정인 차집관로를 서울시 구간 차집관로에 연결할 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	태상필		물재생운영팀장	송동욱		물재생시설과장	02/08 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-1716	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	tspegl@seoul.go.kr	/	대시민공개