	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치함 관리방법 변경 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 본부장님 요청사항(비상소화장치 잠금장치 개선)

다. 市재난대응과-2795(2019.2.1.)호‘비상소화장치함 관리 변경 변경 알림’

2. 소방차 진입곤란(불가) 지역 등에 설치한 비상소화장치함을 야간에도 주민들이 쉽게      이용할 수 있도록 아래와 같이 관리방법을 변경하여 시행하고자 하오니, 현장대응단      및 119안전센터는 비상소화장치 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2019. 2. 11.(월) ~ 15.(금)(5일간)

나. 대  상 : 96개소(현장대응단 15, 천호 44, 고덕 6, 암사 25, 길동 6)＊임시폐전 3개소 제외

다. 방  법 : 비상소화장치함 비밀번호 자물쇠를 개방 상태로 유지

현 재	변 경

3. 행정사항

가. 비상소화장치함 비밀번호 ㆍ자물쇠를 빠른 시일 내에 개방 조치 후 그 결과를 붙임1         서식으로 2019. 2. 15.(금) 17시 한 보고(통보)하여 주시고,

나. 비상소화장치함 월 1회 이상 점검 시 적재 비품 도난 여부를 반드시 확인하고, 도난       상황 발생 즉시 재난관리과에 공문 보고하여 주시며, 유지관리에 만전을 기하여 주시기       바랍니다.

붙 임 : 비상소화장치 자물쇠 조치결과 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	02/08 代홍성원
협조자
시행	재난관리과-797	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-6190	/		/	대시민공개