문서번호	급수운영과-2163
결재일자	2019.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
진하영		代윤승구	02/08 유승효
협 조

급수공사에 따른 불용관 미폐쇄 보고 ( 창동663-21호, 신설-164번 )

북 부 수 도 사 업 소

2019. 2. 8

북부수도사업소

(급수운영과)

급수공사에 따른 불용관 미폐쇄 보고

명에 의거, 도봉구 관내 급수공사 업무를 수행하던 중 아래와 같은 사유로 불용관 미폐쇄가 발생하여 보고함.

	현 황

Ⅰㅊ

□ 관련근거 : 이준(북부)1804-21(`18.04.13)『현장실정보고서』

급수운영과-17569(`18.10.01)『불용관 미폐쇄 보고』

□ 공 사 명 : 2017년 도봉구 관내급수공사

□ 도 급 자 : ㈜ 창익건설 대표 김정애

□ 공사 위치 : 도봉구 창동663-22호(신설-164번)

□ 미폐쇄위치 : 도봉구 창동663-22호

	보고 사항

Ⅱㅊ

□ `18년 4월4일 신설167번 작업을 진행 하던 중 도봉구 창동

663-21호의 기존 불용관이 옆집인 창동663-22호 인입선에서         정자 분기 되었음을 확인.(관종 : SSP20mm)

□ 불용관 폐쇄를 위해 창동663-22호 건물주와 창동663-22호의

굴착협의를 요청(3회)하였으나, 건물주의 강력한 거부로 분기점

폐쇄가 불가하였음.(요청기간 : `18.04.03~07 작업기간 중)

□ 위 같은 사유로 창동 663-21호에 해당하는 SSP20mm 불용관은

현재까지 밸브폐쇄 조치함.

□ 관망도 및 분기 현황

□ 사유지 굴착허가를 위해 창동66-22번지에 안내 및 협조문을

부착하고, 주민에게 공사관련 설명을 실시하였으나, 허가에 대한

회신을 듣지 못함.(실시 일자 :`19.02.01)

안내 및 협조문 부착 사진

	처리 의견

Ⅲㅊ

□ 무단 굴착이 불가하므로 건물주 및 주민에게 최종 3차까지         안내 및 협조문을 부착하고, 공사사항을 해당 주민에게 설명

코자함.(현재 1차 안내함)

□ 허가 거부로 인해 정비하지 못한 불용관에서 누수 발생 시         우리 수도사업소에서 적극적인 안내 및 협조요청에도 불구하고         불응한 건물주 및 주민의 책임이 있음을 추가 안내코자함.

□ 추후 굴착허가를 득 할 경우, 창동663-21호 불용관의 분기점

폐쇄를 실시하여 정비코자함.

끝.