화재취약대상 간부 현장확인결과『망원동 태양, 부흥 재건축아파트 신축공사-2019. 2월 중』

확인일자 : 2019.2.8.(금)

1. 확인대상

대 상 명	******************			****	************* ***************
소 재 지	******************	***	***	*****	****
건물구조	*****************			****	***** **********

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	현재 공사중 (약 60% 공정) ※ 완공 : 2019. 10월 25일
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	용접 작업시 안전규칙 준수하여 사용하도록 지도 및 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨(6m도로 위치)
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	화재예방 및 안전관리에 철저를 기하도록 현장 소장 최종희님에게 당부함.

끝.

결재	검사지도팀장		예방과장
	이해영		전결 02/08 이대우
협조