투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응봉공원 후문 화장실 사용 폐쇄 보고

응봉공원 후문 화장실의 변기 및 정화조 파이프가 막혀 화장실 사용을 통제 하였음을 보고 합니다

가. 일 시 : 2019. 1.29(화)

나. 화장실 변기 현황

○ 남자 화장실 : 소변기 4개, 대변기 4개

○ 여자 화장실 : 대변기 : 4개, 어린이 소변기 1개

다. 문제점

○ 자체인력으로 변기 꿇는 작업을 실시 하였으나, 남·여 여려 변기가 중앙 파이프(1개소)로 연결되어 변기 1개소에 뚫는 작업을 하면 파이프가 연결된 타 변기로 오물이 흘려 나옴.

○ 변기와 정화조 연결 파이프 규격(15mm)이 작고, 노후화 되어 또한 변기에 각종 이물질을 넣는 이용객이 있어 화장실 변기가 자주 막힘.

라. 대 책

○ 중앙 파이프에 오물이 막혀 자체인력으로 수리에 어려움 있으므로 정화조 수리 전문업체에 의뢰하여 막힌 변기를 우선적으로 뚫고, 정화조의 노후 및 규격이 작은 벨브교체 작업은 공사로 금액이많아 공사시행부서에시행함이 타당 할 것으로 사료 됩니다.

붙 임 : 화장실 변기 보수 작업사진 1부.  끝.

주무관	최인묵		주무관	김희곤		서울숲공원지원과장	02/11 박종수
협조자	주무관	강희진
시행	서울숲공원지원과-218	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2293-7646	/전송	02-2293-7647	/	28244@seoul.go.kr	/	대시민공개