	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2월 중 주요 다중이용시설 비상구 불시단속 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-3665(2018.3.26.)호 『2018년 비상구 안전관리 종합대책 알림』

나. 예방과-4361(2018.4.09.)호『2018년 비상구 불시단속 대상 선정 심의위원회 결과보고』

다. 예방과-5746(2018.5.09.)호『판매시설 등 피난·방화시설 안전관리 강화 계획』

2. 지속적인 『생명의 문 비상구』안전관리 체계를 유지하고 비상구 관리가 미흡한 일부 다중이용시설 관계인 안전의식 향상과 다중이용시설의 피난·방화시설 훼손방지를 위하여 다음과 같이 특별 단속을 실시하고자 합니다.

□ 다중이용시설 피난·방화시설 특별 단속

○ 추진기간 : 2019. 2. 11. ~  2. 25 .(10일간)

○ 대    상 : 7개소

○ 단 속 반 : 본서 소방특별조사반 1개조 2명

○ 확인사항 : 비상구 폐쇄, 훼손, 변경 및 장애물 적치행위 중점 확인

- 비상구 폐쇄·훼손 및 잠금 행위·물건 적치

- 피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손행위 여부

- 피난시설·방화시설 주변 물건을 쌓아두거나 장애물 설치여부

- 피난시설·방화시설 및 방화시설 변경여부 등

- 현지 방문 관계인 간담회 및 소방안전교육 등

- 비상구 안전점검의 날 운영 병행실시

□ 고층건축물 클린데이(Clean Day) 운영

○ 추진기간 : 2019. 2. 26. (화)

○ 대    상 : 1개소 (11층 이상, 공동주택 제외)

○ 단 속 반 : 검사지도팀장, 검사계획, 본서 소방특별조사반 1개조 3명

○ 추진사항

- 주방렌지 후드 등에 축적된 기름찌꺼기, 먼지 유해물질 제거

- 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

- 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크 발생요소 제거

붙임  1. 비상구 불시단속 대상 1부.

2. 피난·방화시설 불시단속 조사서 1부.  끝.

담당자	양창훈		검사지도팀장	권계헌		예방과장	02/11 오용규
협조자
시행	예방과-1779	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0901	/전송	02-926-0119	/	w8915@seoul.go.kr	/	부분공개(6)