＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/08~02/10)

2019.02.08.(금)~02.10.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-08-(금) (A)		376,108	98,865	153,245	22,583	7,299	94,116
2019-02-09-(토) (B)		330,558	85,436	133,742	20,141	5,061	86,178
2019-02-10-(일) (C)		311,258	84,173	120,596	16,514	6,400	83,575
2019-02-07-(목) (D)		367,192	98,785	135,617	31,240	5,469	96,081
전년도	2018-02-08- (목) (E)	404,613	101,068	146,944	32,292	12,960	111,349
	2018-02-09- (금) (F)	398,721	101,548	152,915	14,578	17,059	112,621
	2018-02-10- (토) (G)	361,365	89,547	135,545	15,610	17,827	102,836
02-08(금)	전일대비(A-D)	8,916	80	17,628	-8,657	1,830	-1,965
차이량	전년대비(A-E)	-28,505	-2,203	6,301	-9,709	-5,661	-17,233
02-09(토)	전일대비(B-A)	-45,550	-13,429	-19,503	-2,442	-2,238	-7,938
차이량	전년대비(B-F)	-68,163	-16,112	-19,173	5,563	-11,998	-26,443
02-10(일)	전일대비(C-B)	-19,300	-1,263	-13,146	-3,627	1,339	-2,603
차이량	전년대비(C-G)	-50,107	-5,374	-14,949	904	-11,427	-19,261
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		323,653	84,189	126,738	21,631	5,737	85,358

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02.08~02.10) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/11 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-2808	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개