＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도계량기 구매 및 성능시험 협조 요청

1. 시의회 제284회 정례회(환경수자원위원회)에서 요구된 『친환경적인 수도계량기 도입』 등과 관련입니다.

2. 신소재 개발 등으로 녹색기술인증을 받은 재질로 제작된 플라스틱 계열의 수도계량기에 대한 성능시험을 위하여 아래와 같이 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수도자재관리센터 : 수도계량기 구매 및 내구성 검사

1) 구매사양

품 명	물품식별번호	구 경	수량	규격
수도미터	23346443	15 ㎜	20개	복갑습식/폴리케톤

2) 내구성검사 : 수도미터 기술기준에 따른 적합 여부

나. 물연구원(배급수연구과) : 시험대상 계량기 구매 완료 후 수도자재관리센터에서수령하여 황동계량기와 비교 시험(※ 시험 조건 등에 대하여 계측관리과와 협의 후 시행)

1) 온도(영하 10℃, 15℃ 등) 상황별 동파 내구성 시간 시험

2) 동결로 인한 변형여부 확인 등을 위한 오차검사 등.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울물연구원장(배급수연구과장),수도자재관리센터소장
주무관	박철호		계측관리과장	김상동		요금관리부장	02/11 조두업
협조자
시행	계측관리과-1188	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 (합동)	/
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1019	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개