＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수복구 의뢰

우리 사업소 관내 상수도관로 누수탐지 결과 누수징후가 발견되어 복구 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 적출 탐지원: 박문종, 김종열, 이경춘

2. 탐 지 일: 2019. 2. 11.(월)

3. 누수탐지적출 내역: 종로구 관철동 157-1 외5건 (붙임 참조)

붙임 1) 누수탐지적출 누수복구 의뢰서 1부.

2) 지하누수탐지 적출보고서 6부(별도송부). 끝.

	급수운영과장
주무관	박문종		주무관	유명수		급수운영과장	02/11 유용일
협조자	주무관	안윤자
시행	급수운영과-2424	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개