피난·방화시설 불시단속 조사서[롤*(구.무*)]

확인일:2019. 2. 8.

대상명	********		위 치	************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	단란주점
규 모	철근콘크리트조, 3/1층, 연면적 943.21㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 122.06㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	주출입구 피난구유도등 점등불량	조치명령 예정
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 및 피난설비 철저히 관리토록 현장에서 교육 실시함
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	허동근		김성문		02/12 고재일
협조	신형일