“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용 비상방송설비 이상유무 점검 및 개선추진 안내문 발송 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-1052(2019.1.22.)호『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진계획 보고(알림)』

나. 市 예방과-2036(2019.1.17.)호『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진계획 알림』

2. 위 와 관련 2018년 국정감사에서 비상방송설비의 배선이 화재로 인해 단락(합선)될 경우, 비상방송 기능이 저하되거나 차단되는 문제를 개선하기 위한 사전 안내문을 아래와 같이 발송하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2019. 2. 1.(금) ~ 12. 31.(목)

나. 발송대상 : 39개 대상(‘17년~’18년 사용승인대상 우선 추진)

※ 세부대상 별첨 참조

다. 발송방법 : 우편발송

라. 발송일자 : 2019. 2. 13.(수)

마. 향후계획 : ‘17년~’18년 준공대상 우선 표본점검 실시 예정

붙임  1. 비상방송설비 성능개선을 위한 안내문 1부.

2. 1차 공한문 발송 대상(39개소) 1부.  끝.

담당자	류경준		검사지도팀장	장정애		예방과장	02/13 탁용립
협조자
시행	예방과-1958	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1681	/전송	02-2622-1679	/	joon119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)