문서번호	현장대응단-1275
결재일자	2019.2.13.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘1팀장	현장대응단장
오승일	박성인	02/13 이은규
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2019 - 7
발생일시		2019.1.15.(화) 03:05경 (초진 03:26, 완진 03:31)
발생장소		************************
피해 내역	인명	없음
	재산	409,929천원(부동산 4,342천원, 동산 405,587천원)
화재원인		전기적 요인(트레킹에 의한 단락)
발화개요		**** 지하 냉동 창고 통로 벽면에 설치된 분전반에서 전기적 요인으로 전기배선에 착화 발화되어 벽면 및 천장 우레탄폼으로 연소 확대된 화재임.
※ 참고사항

성 동 소 방 서 장

붙임 1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현장 출동보고서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(재산) 1부.

5. 화재현황 조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.  끝.