＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/12)

2019.02.12.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-12-(화) (A)		359,440	99,139	147,940	16,401	6,102	89,858
2019-02-11-(월) (B)		397,624	101,415	151,255	37,222	8,034	99,698
전년도	2018-02-12-(월) (C)	406,542	99,039	141,273	34,351	16,527	115,352
02-12(화)	전일대비(A-B)	-38,184	-2,276	-3,315	-20,821	-1,932	-9,840
차이량	전년대비(A-C)	-47,102	100	6,667	-17,950	-10,425	-25,494
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		332,799	86,870	130,548	22,494	5,959	86,928

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02월12일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(02월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/13 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-3093	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개