	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설 완공검사증명서 발급 (보보호텔)

1. 민원서류–659,660(2019.2.13.)호와 관련입니다.

2. 소방시설공사 완공검사 신청에 따른 소방공사 감리결과보고서 검토 결과, 화재안전기준에 적합하여 「소방시설 공사업법」 제14조 및 같은 법 시행규칙 제13조 규정에 따라 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

대 상 명	보보호텔		건축주	함영배		주요용도		숙박시설
위 치	서울시 마포구 양화로 94 (서교동 373-1 외 1)					공사종류		증축 및 용도변경
구 조	철근콘크리트구조, 지하 1층/지상 5층, 연면적 2,625.37㎡, 1개동
소방시설	소화기구, 옥내소화전, 물분무등소화설비(CO2호스릴), 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 완강기, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 연결살수설비
행정안내	「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 동법 시행령 제22조 및 시행규칙 제14조에 따라 소방안전관리자 선임 대상 입니다.(2급 소방안전관리 대상물) ○ 자체 선임 : 건축물 사용승인 날부터 30일 이내 ○ 마포소방서 신고 : 선임한 날부터 14일 이내(02-701-3493)
감리결과보고서		감 리 일 지			성능시험결과표		기타 관련서류
검 토 결 과		적 합			적 합		적 합

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 발급 관련 유의사항 안내문 1부.  끝.

	마포소방서장
수신자	해밀이엔지 대표자 귀하,으뜸방재 ENG 대표자 귀하
담당자	손성호		예방팀장	김상현		예방과장	02/13 이대우
협조자
시행	예방과-3023	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	ssho9512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)