＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		뚝도아리수정수센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	청계천 유지용수 전기선로 이중화 정비계획 알림(협의)에 대한 회신

1. 서울시설공단 청계천관리처-824(2019.2.11.)호와 관련입니다.

2. 청계천 유지용수 전기선로 이중화 사업 추진 시 자양취수장 운영에 지장을 초래하는 일이없도록 다음 사항에 유의하여 주시기 바랍니다.

○ 요청사항

- 작업 전 자양취수장 전기안전관리자와 협의하여 승인을 득한 후 작업 착수

- 작업 중 현장대리인(공사책임자) 상주 및 전기안전관리자 통제 하에 실시

- 작업자 안전교육 실시, 안전 장비 착용 등 제반 안전관리 규정 준수.

- 작업 종료 후 현장 정리 정돈 철저.  끝.

							뚝도아리수정수센터소장
주무관							노성제			정수시설과장					김석정					뚝도아리수정수센터소장					02/13 김중영
협조자
시행			정수시설과-716									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)															/
전화		02-3146-5530						/전송			02-3146-5507					/	nsj@seoul.go.kr												/	대시민공개