	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공,공사감리자지정 및 감리원 배치 신고서 검토 및 처리완료 알림(*******

1.민원-0685,0687,0689,0690,0691(2019.02.13)호『소방시설공사착공신고서,소방공사감리자지정신고서 및 소방공사감리원 배치 통보서』과 관련입니다.

2.소방시설공사 착공(변경)신고서,소방공사감리자 지정신고서 및 소방공사 감리원배치 신고서가 접수되어 검토한바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음

을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

1) 건물명 : ******

2) 위  치 : 서울시 *********

3) 건축주 : ******

4) 주용도 : 업무시설,판매시설,근린생활시설

5) 건물규모 : **********************************

나. 공사종별 : 대수선

1) 소화설비 : 소화기구(교체),옥내소화전설비(개설),스프링클러설비(개설)

2) 경보설비 : 비상방송설비(개설),자동화재탐지설비(개설),자동화재속보설비                    (개설),시각경보기(신설)

3) 피난설비 : 유도등(개설),비상조명등(개설)

4) 소화활동상설비 : 연결송수관설비(개설),부속실제연설비(개설),비상콘센트설                         비(개설),무선통신보조설비(개설)

5) 소화용수설비 : 상수도소화용수설비(신설)

6) 기타설비 : 방화문

다. 감리업체 및 시공업체

1) 감리업체 : ************************************                ***********************

2) 시공업체 : ***********************************

***********************************

**************************************

3. 당부사항

가. 화기취급시 “화재감시자”를 자체 지정하여, 화재예방에 만전을 기하여 주시기를 바라며,

나. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지,등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

다. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

라. 건축공사중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히,인부숙소, 임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 : 소방시설공사관련 안내문 1부.

용접 등 공사장 화재안전수칙.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정,불친절,비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또느 소방재난본부,소방서 홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처 : 중부소방서장(☏2232-0119), 서울소방재난본부 소방감사담당관(☏3706-1831~1834), 다산콜센터(☏02-120), 서울특별시 응답소

http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	오승한(08748 서울특별시 관악구 봉천로 455 5층 (봉천동)),염이섭(51402 경상남도 창원시 의창구 차상로18번길 45 301호 (팔용동)),박현주(52539 경상남도 사천시 용현면 시청3길 44 303호 ),윤요현외 1인(06164 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36 9층 (삼성동))
담당자	서수교		예방팀장	윤영란		예방과장	02/14 류중무
협조자
시행	예방과-2530	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	2238-1803	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)