＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/13)

2019.02.13.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-13-(수) (A)		382,427	99,159	147,004	24,659	12,047	99,558
2019-02-12-(화) (B)		359,440	99,139	147,940	16,401	6,102	89,858
전년도	2018-02-13-(화) (C)	388,435	99,518	145,844	14,038	15,052	113,983
02-13(수)	전일대비(A-B)	22,987	20	-936	8,258	5,945	9,700
차이량	전년대비(A-C)	-6,008	-359	1,160	10,621	-3,005	-14,425
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		336,617	87,816	131,814	22,661	6,427	87,899

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02월13일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(02월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/14 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-3250	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개