문서번호	서울특별시차량정비센터-1711
결재일자	2019.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		代김명국	02/14 신용휴
협조

본관 탈의실  천장 난방 배관

긴급수리 작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

차량정비센터

본관 탈의실  천장 난방 배관

긴급수리 작업 보고

본관 탈의실 천장의 난방 배관 라인에 노후 부식으로 인한 누수가 발생하여 긴급 수리 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2019. 1. 21.(월) 11시10분경

❍ 점 검 자 : 이길용

❍ 점검내용 : 보일러 난방 가동 중 본관  탈의실 천장에서 난방 배관에 부식으로  인해 누수 발생

배관누수 상황

※ 누수발생으로 인해 난방이 불가능하여 긴급수리가 필요

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2019. 1. 21.(월) 11:00 ~ 14:50

❍ 배관의 누수 차단을 위한 응급복구를 위한 비상용품에 자체수리

(작업자: 이 길 용)

설치 작업 완료