호흡보호장비 고장발생보고서(공기충전기)

문서번호	상암119안전센터-597
수 신 자	소방행정과장
접수번호

결재	담당자	3팀장	119안전센터장
	최정원	이완기	02/14 전진오

장비명(건명)	공기충전기	관리부서		상암119안전센터
고 장 일 시	2019. 2. 14.	장 소		공기충전기 전용실
조 치 사 항	공기충전기본체의 이상소음으로 인한 사용중지에 따른 업체 의뢰.
원인 및 상태	장비점검 중 공기충전기 본체에서 이상소음 발생으로 인한 사용중지.
담당자 의견	정비업체 확인한바 충전기본체 드레인밸브 등 교체를 요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 2월 14일 장비담당자 소방장 심민섭 소방장 장동호 소방위 최정원 마포소방서장 귀하

	상암119안전센터장