	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(현장대응단) 고장 소화전 보수완료에 따른 검수 결과 제출

1. 재난관리과-637(2019.2.7.)호 『고장 소화전 보수완료에 따른 검수계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단에서 관리하는 고장 소방용수에 대한 검수를 실시하고 그에 대한 결과를 붙임과 같이 제출합니다

구 분	양 호	불 량
보수개소(10개소)	9 개소	1 개소(지상식 1126)
		이설요청(사유지내, 제수변 묻힘)

붙  임 : 소방용수시설 검수 결과서(현장대응단).  끝.

	현장대응단장
담당자	이은화		지휘3팀장	代박두영		현장대응단장	02/14 장해욱
협조자
시행	현장대응단-1016	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서 예방과	/
전화	02-979-7119(86-531)	/전송	02-949-4119	/	taropa1981@seoul.go.kr	/	부분공개(7)