출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	배태양	김대용	02/14 천성훈

	명에 의하여 2019. 2. 14. 관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 2. 14.
보 고 자 성명 : 지방기계운영주사보 배태양.

보       고       내       용

일    시

2019. 2. 14. (10:00 ~ 17:00)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (배태양)

내용

◎ 관내민원 처리

1.밸브고장:****************외 1개소 -> 인입밸브 누수로 복구반 이첩

2.소출수:*************** -> 민원인 추후 재방문 요청함

3.실누수:

4.불출수:

5.적수:

6.소음(내부배관):

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	300~700	겸재길 (면목동17~면목동194)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	사가정길	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	용마산길 (우림사거리~서일대입구)	이상없음

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.