무인단속시스템 운영 일일보고 2019.1.31				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				정택	김병곤	02/14 이수진
교통정보과-2311		운영일 : 2019.1.31.(목 날 씨 : 맑음 강수량 : 0 mm
				협 조

■ 시스템 운영 현황
구 분		운영현황			단속건수		장애 총처리 건수			장애 금일처리 건수		장애 미처리 건수	특이사항
		설치대수(대)		가동률 (%)	계도 건수	단속 건수	총 계	전일 누계	금 일	발 생	처 리		성능 개선	기타
총 계		326		100%	922	354	68	65	4	3	4	4	0	0
불법주정차		240		100%	834	317	36	33	3	2	3	3	0	0
자전거전용차로		8		100%	88	37	0	0	0	0	0	0	0	0
버스전용차로		50		98%	0	0	32	32	0	0	0	1	0	0
대중교통전용지구		4		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
센터		24		100%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
■ 일별 가동율
■ 장애 및 점검 내용
금일 발생	현장		. 불법140번(마포구) 마포 트라펠리스 : 현장연결안됨 / 전기단전 . 불법177번(강서구) 1001안경점화곡사거리점앞 : 현장 연결 안됨 / 전기단전 . 불법179번(금천구) 기아자동차 시흥지점앞 : 연결장애
	센터		. 버스전용차로 번호오인식 및 led 조도 장애 확인
금일 처리	현장		. 불법140번(마포구) 마포 트라펠리스 : 전광판 문구 프로그램수정 및 아이피변경 . 불법177번(강서구) 1001안경점화곡사거리점앞 : 메인전기 차단원인파악중 . 불법179번(금천구) 기아자동차 시흥지점앞 : 통신홀딩 / 재부팅 복구
	센터		. 버스전용차로 번호오인식 및 led 조도 장애 확인 : 지도과 실사 및 원인 분석 진행중
일상 점검	.불법 수동운영단말 /자전거도로 / 버스전용차로 장애 파악 .버스전용차로 통신상태 모니터링 .이미지서버 용량 확인 및 WAS 정상가동 여부 점검 .신규 시스템 장애 접수 게시판 확인 및 자료 전송 점검
기타 사항	. 연세로 단속사진 순서 오류 . 센터 자동카메라 단속건수 저조 관련 자동카메라 정밀 분석(진행) . 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정