『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-2720		정준석	이준호	02/14 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ************** NO87 - SP100mm 접합부 누수 - 지수조치 - 단수 후 박킹교체예정(기전계협의) * 전일야간				오의환
	1. ******************** NO.88 - 누수원인 : 손괴 - 횡방향 SSP20 접합부 누수 - SSP20*1.2m 연결 2. *********************** NO.86 - 옥내누수				김동건
	1. ****************** NO.89 - 옥내누수					김동건
마포구 긴급 누수복구	1. 작업없음
서대문구 긴급 누수복구	1. 작업없음

2019년 2월 13일 (날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)