문서번호	행정관리팀-1665
결재일자	2019.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정관리팀장	광암아리수정수센터소장
한기수	김덕기	윤충용	02/14 박동규
협 조

2019년 소방안전관리용역 시행 추진계획

2019. 2.

광암아리수정수센터

(행정관리팀)

2019년 소방안전관리 용역 시행 추진계획

우리센터 소방시설물에 대한 자체 유지관리에 어려움이 있어, 소방안전관리 전문업체 용역시행으로 시설물에 대한 보완 및 조치로 화재 등 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

Ⅰ		관리용역 목적

소방 시설물 유지관리를 철저히 하여 사고를 사전에 예방하고, 사고로 인한 인명과 시설물을 보호하여 화재 등으로 인한 피해를 최소화 하기 위함.

Ⅱ		건축물 및 시설개요

❍ 점검대상 : 연면적 21,566.51㎡, 건축면적 14,379.55㎡(관리본관동)

연면적 206,693㎡, 건축면적 14,051.4㎡(고도정수처리시설)

※ 기타 관사 포함

❍ 소방시설 : 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화활동 설비

Ⅲ		과업범위 및 점검기준

소방안전관리 과업범위 및 점검 기준

❍ 범 위 : 월간점검/ 작동 및 종합정밀 점검

- 월간점검 : 건축물 소방시설의 유지관리 월 1회

- 종합정밀점검 : 건축물 사용 승인일 기준 연 1회(하남소방서 제출)

- 작동기능점검 : 종합정밀점검 이후 6개월 기준 연 1회(하남소방서 제출)

- 점검결과서 작성 : 소방점검결과에 대한 전반 사항을 작성 제출

❍ 점검기준 및 방법 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률

제24조 준용(법률조항 참조)

- 점검기준 : 소방시설 설치유지 안전관리법 및 국가화재안전기준

- 점검방법 : 일상점검(월1회), 수시점검(사고, 요청 등)

Ⅳ		안전관리용역 효과

❍ 소방안전관련 업무의 전문성 및 관리 효율성 극대

❍ 건축물 전체 안전에 대한 숙지로 긴급 대응 및 즉각대응 가능

❍ 설비상태를 최상으로 유지함므로써 소방시설의 사용수명 연장으로 시설관리의 경비 절감

❍ 소방안전 교육 및 가상훈련 시 지원체계 구축

❍ 각종 긴급상황 발생시 전문기술 인력의 긴급 기술력제공의 서비스를 받을        수 있음.

Ⅴ		추진일정 & 예산

❍ 추진일정

- 보고서 작성 : 2019. 2. 15(금)

- 업체선정 및 발주 : 2019. 2월말까지

- 용역기간 : 2019. 3. ~ 2020. 2월말까지(1년)

**********************

*********************

********************************************

*****************************

붙 임 : 1. 2019년 설계 및 산출내역 1부.

2. 소방점검일반 지침서 1부.

3. 소방시설 완공 필증 1부. 끝.

【소방 참고 법령】

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

제7조의2(소방안전관리자의 업무 대행) 기관장은 법 제29조에 따라 소방시설관리업의 등록을 한 자(이하 "소방시설관리업자"라 한다)에게 소방안전관리 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 해당 공공기관의 소방안전관리자는 소방안전관리 업무를 대행하는 소방시설관리업자의 업무를 감독하여야 한다.

화재예방 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제24조(공공기관의 소방안전관리) ① 국가, 지방자치단체, 국공립학교 등 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명ㆍ신체와 건축물ㆍ인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재 예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 공공기관에 대한 다음 각 호의 사항에 관하여는 제20조부터 제23조까지의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따른다.

1. 소방안전관리자의 자격, 책임 및 선임 등

2. 소방안전관리의 업무대행

3. 자위소방대의 구성, 운영 및 교육

4. 근무자 등에 대한 소방훈련 및 교육

5. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 사항

화재예방 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙

제19조(점검결과보고서의 제출) ① 법 제20조제2항 전단에 따른 소방안전관리대상물 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임하여야 하는 공공기관에 대하여 별표 1에 따른 작동기능점검을 실시한 자는 법 제25조제2항에 따라 30일 이내에 별지 제21호서식의 작동기능점검 실시 결과 보고서를 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국민안전처장관이 지정하는 전산망을 통하여 그 점검결과보고서를 제출할 수 있다.

② 법 제25조제2항에 따라 별표 1에 따른 종합정밀점검을 실시한 자는 30일 이내에 그 결과를 적은 별지 제21호의2서식의 소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서에 제18조제4항에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 소방시설등점검표를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다.

③ 법 제25조제3항에 따라 별표 1에 따른 작동기능점검을 실시한 자는 그 점검결과를 2년간 자체 보관하여야 한다.