『119 비상구 지킴이』결과 보고서(커피더캠프)

결재	센터장	검사지도팀장	예방과장
	설수호	이재춘	전결 02/15 홍진희

2019. 2. 14.(목)

***	*****		****	*********
***	***	****	*************		***	**
*****	*******************

119 비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	해당사항 없음.
비상구 훼손 행위	해당사항 없음.
물건적치 또는 장애물 설치	해당사항 없음.
비상구 변경 행위	해당사항 없음.
특이사항	지하철 흑석역 내에 위치	주관리원 흑석역장
피난기구 (피난기구 종류, 파괴기구 비치 여부)	해당없음.
통유리 (통유리여부, 파괴기구 비치 여부)	해당없음.
기 타	소화기 등 초기소화기구 활용 및 관리 철저토록 관계자에게 지도함.

확인자   소방경 설수호

의소대  : 위성재, 최경자