문서번호	급수운영과-3444
결재일자	2019.2.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	02/15 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 ********** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-3679(2019. 2. 13.)호

○ 협의지역: **************

○ 건 축 주:  ****

○ 건축규모: *************************

○ 건축용도: 공동주택(다세대주택-도시형생활주택 8세대) 및 제2종근린생활시설

□ 검토내용

○ 급수수계: ***********************

○ 평균표고: **

○ 분기점 수압:  ************

동 지역은 배수관(*****)의 수압으로 5층까지 직결 급수 가능한 지역임.

○ 급수관경: ********, ********로 급수공사 시행

※ 관경 균등표에 의한 산정

□ 조치의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 5층까지 직결급수 가능지역임.

- 급수구경은 ********.******** 예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.