나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	성북소방서 소방용수시설 보수 요청(2019-2)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동절기 기간 중 우리 서에서 관리 운용 중인 소화전의 몸통이 파손되어 누수가      발생하였기에 다음과 같이 보수를 요청하니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 형   식 : 지상식 공설 2392호

나. 장   소 : ***********************

다. 내   용 : 소화전 스핀들 결합 불량

3. 보수 완료 후 결과를 필히 통보해 주시기 바라며, 기타 문의 사항은 성북소방서       재난관리과 소방용수담당자(☎02-921-6119)에게 연락해 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(2392호) 1부.  끝.

	성북소방서장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	02/15 양점철
협조자
시행	재난관리과-1048	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	대시민공개