		중부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	******	*************
****	*	*****	***********
*****	******************************************************
***	***	******	********** ********************
*****	****	**	*******
최초개전일자	1974.06.08.	기물번호	P1700903777
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	박주현
***	***	*******
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	화재로 인하여 수도계량기밸브잠금,옥내배관점검 수리후 사용안내 및 누수요금감액안내함

끝.

주무관							박주현				현장민원팀장					김기돈					현장민원과장					02/15 정소영
협조자
시행			현장민원과-2735										(						)		접수												(						)
우	04605					장충단로 88																/
전화		02-3146-2357							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)