투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 진·출입 계근대 CCTV 구조물 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0175호(2019.2.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 진입, 진출 계근대 CCTV 구조물 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 진입, 진출 계근대 CCTV 구조물 설치

2) 요청사유 : 분뇨처리시설 진·출입 계근대 디지털방식 CCTV 교체 구성에 따른 구조물 설치

3) 설치내역 : ARM 1기, 제어함 4대, 카메라 브래킷 4개

4) 설치금액 : *********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(노후 및 영상전송장치 불량에 따른 CCTV 교체 시 필요한 구조물)

※ 당부사항 : 크레인작업 시 안전관리와 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/15 최영효
협조자
시행	운영과-1176	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)