투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 SCR용 공압설비 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0173호(2019.2.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 SCR용 공압설비 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 SCR용 공압설비 설치

2) 요청사유 : 건조시설 보일러 대기배출가스 중 NOx 저감을 위한 신규 설비

3) 설치품목 : 공기압축기(7.5Hp) 2대, 냉동식 드라이어(9.9㎏/㎠) 1대

4) 소요비용 : *********************

5) 업체선정 : ******

나. 검토결과 : 승인(SCR 설치 이전 구매·설치 필요)

※ 당부사항 : 설치 시 안전관리와 물품 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	02/15 이성재
협조자
시행	운영과-1181	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)