문서번호	기전과-9068
결재일자	2018.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		서수일	10/01 代안근
협조
	주무관		김성일

2018년 하반기 도로터널 공기질 측정계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

2018년 하반기 도로터널 공기질 측정계획

터널내 쾌적한 도로환경 유지를 위해 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 42조 규정」에 의거 일산화탄소(CO) 및 질소산화물(NOX) 농도를 공인기관에 의뢰하여 측정 하고자 함.

1. 관련근거

◯ 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 42조(터널의 환기시설 등)

2. 측정대상: 연장 500m이상 터널

◯ 남산1호터널 외 3개 터널(남산2·3호터널 및 금화터널)

3. 측정항목

◯ 기준치: 일산화탄소100ppm이하, 질소산화물 25ppm이하

4. 업체 선정

◯ 선정업체: ㈜산업공해연구소( ☎02-2026-1251)

◯ 선정사유: 공기질측정 공인업체로서, 소요금액이 소액으로 지방자치단체를
당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제30조 제1항에 의거 선정

5. 측정계획

◯ 측정일시: 2018. 10. 25.(목)

◯ 측정방법: 현장에서 계측기에 의한 측정

◯ 측정지점: 터널1차로 3개 지점(입구부, 중앙부, 출구부)

6. 소요예산: 금2,028,400원(부가가치세 포함)

◯ 예산과목: 안전총괄본부도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발
특별회계), 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

7. 지출방법

◯ 전자세금계산서에 의거 채주 지정계좌에 입금조치

[우리은행, 149-04-118529, ㈜산업공해연구소]

8. 행정사항

◯ 도로터널 공기질 측정결과서 제출(도로시설과)

◯ 공기질 측정결과에 따라 제연설비 가동시간 조정 운용

붙임  견적서 2부.  끝.