투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	보광나들목 대형 그늘막 및 농구장 휀스 도색요청

우리센터 관내 아래 시설물이 낡고 녹이 슬어 미관불량 및 유지관리에 어려움이 있어 도색작업을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 시설물 내역

설치위치	시설물 종류	시설물 점검결과	요청사항	기타
보광나들목 주변	대형 그늘막 (소형공연장)	그늘막 철재골조가 녹 발생 미관불량	도색 요청	센터 자체 인력으로 페인트 칠 불가능-고가차 필요
보광나들목 주변	농구장 옆 휀스	철재 휀스 녹 발생 미관불량	도색 요청	휀스 약 20m 도색 필요

붙 임 : 현장 사진 2매. 끝.

	이촌안내센터장
주무관	김범선		이촌안내센터장	02/15 이규원
협조자
시행	이촌안내센터-242	(		)	접수		(		)
우	04427	서울특별시 용산구 이촌로72길 62 (이촌동 302-17)	/
전화	3780-0552	/전송	3780-0550	/	bigboat@seoul.go.kr	/	대시민공개